幸福渠灌区2025年度工作报告

一、概述

幸福渠渠首位于汝州市西部庙下镇杜庄自然村西1公里处的红岩潭，途经庙下镇、骑岭乡、洗耳办事处、煤山办事处的18个行政村。抵达城区，尾水退入洗耳河内,经洗耳河最终汇入北汝河。渠道全长15.82km，渠首橡胶坝单位工程：建设内容包括橡胶坝、橡胶坝管理房、充排水系统、引水涵、放水涵、上下游河道及左右岸护岸等部分，渠首橡胶坝20年一遇设计洪水位243.03m，设计流量3320m³/s。橡胶坝共6跨，单跨净长78.5m，坝高2.5m，橡胶坝段总长476.0m，蓄水高度2.9m；坝袋全部升起后，往上游雍水1000m，蓄水100万m³。，幸福渠属中型灌区。灌区渠系由西向东一条干渠构成，总长15.82km，下设支渠26条，总长18.3km，。主要建筑物包括支渠水闸35座、渡槽5座。灌区设计灌溉面积2.3万亩，有效灌溉面积0.8万亩，灌溉水有效利用系数0.5，年引水量1678万立方米。

二、年度工作总体情况

2025年，幸福渠灌区始终坚持以服务“三农”为宗旨，以保障灌区农业生产用水需求为目标，全面加强灌区工程运行管理、水资源科学调配和灌溉服务保障。灌区设计灌溉面积2.3万亩，有效灌溉面积0.8万亩，灌溉水有效利用系数0.5，全年实际引水量468.5万立方米，为灌区涉及的庙下镇、骑岭乡、洗耳办事处、煤山办事处的18个行政村提供了坚实的农业用水保障，有力促进了灌区农业生产的稳定发展。

三、灌区管理与工程运行情况

灌区管理：幸福渠灌区管理单位为汝州市水利工程保障服务中心（幸福渠灌区），系水利局二级事业单位，定编13人，现有在岗8人，人员经费财政全额保障，运行维护经费正在核定落实中。主要职责包括橡胶坝储水及干渠工程管理、维修养护及水量调配。灌区采用“管理单位+农民用水者协会”模式：农民用水者协会负责支渠维护、配水管理及水费计收，属非营利性群众组织，实行自收自支、自我管理。

（一）农田灌溉水费征收工作。排查渠道放水闸完好情况，登记在册，逐一维修养护，现已维修养护75%。由于前段时间渠道加高，停止供水等原因，未能及时征收农田灌溉水费，目前正在推进农田灌溉水费征收工作。

（二）积极做好汛前准备工作。认真落实上报防洪抢险应急预案、幸福渠安全管理应急预案、度汛方案、幸福渠调度运行计划，做好资料整编归档工作，并顺利通过上级检查验收。

（三）幸福渠管理所全体职工汛期期间互相配合、各司其职，协调配合领导与管理责任人做好防汛值守工作。新增设防溺水警示牌18块，悬挂防溺水宣传横幅15条，喷写防溺水宣传标语36处。

（四）渠道养护及清理工作。渠道自上而下长15.82km,今年由于气候原因，渠道两侧杂草、灌木疯长，渠道内水草茂盛，全所工作人员通过近三个月的努力，整个渠道已基本清理完成，确保渠内水流顺畅。

（五）电机、电器水利设施维修养护工作。电机、电器定期维护检查。在老职工的指导下，亲自动手更换高压避雷器3个，电器定期巡查1次，维修1次，电机及橡胶坝定期巡检1次，打扫坝袋上的淤积泥沙，可能刺伤坝袋的漂浮物4次。

工程运行：幸福渠管理所紧密围绕水利发展核心任务，聚焦渠道安全运行、效能提升与生态化改造，扎实推进各项工作，主要做法与成效如下：

主要做法：聚焦渠道“安全运行、农业农田灌溉、生态保护”三大核心，实施工程提质、智慧赋能、精细管理三大行动。推进渠道续建配套与现代化改造，原渠新建截水闸3座，配套管理房3处，为加大农业农田灌溉面积，提升粮食增收，经国家批准，渠道东延10.03km，新修支渠11215.5米，打通灌溉“最后一公里”；搭建“一张图”智慧调度系统，整合水情、雨情、墒情实时监测数据，推行错峰引水，统筹农业灌溉与改善周边生态补水环境。

建立“日常巡查+专项排查”运维体系，全年组织日常巡查600余次，针对汛期、冻期等特殊时段开展专项排查8次，实现重点渠道水位、流量实时掌握。

全年未发生渠道垮塌、决堤等安全事故，成功应对3次强降雨过程，保障沿线4个乡镇及18个自然村用水安全。2025全年渠道安全运行365天，无重大险情发生，累计供水约468.5万立方米，保障0.8万亩耕地灌溉需求，粮食灌溉保障率达95%。

推行“渠长+”双长联动机制：联合沿线乡镇设立村级渠长16名，与水利渠长协同开展渠道管护，确保渠道行洪安全，发挥了关键减灾效益。

干渠：全长15.82千米。支渠：全长19.1千米，全年实际引水量1678万立方米，实际灌溉面积0.8万亩，途经庙下镇、骑岭乡、洗耳办事处、煤山办事处的18个行政村，整体输水能力基本满足灌溉需求。

灌区现有渠水闸35座、渡槽5座、涵洞4座、截水闸5座（其中1座建设中）、倒虹吸2座，灌区管理单位对水工建筑物进行了定期检查和日常维护，重点对病险水闸、渗漏渡槽及损坏桥梁进行了应急简易修复。经统计，灌区渠道及建筑物整体完好率约为85%，基本能够维持灌区的正常运行。

2025年，在运行维护经费逐步落实的情况下，灌区管理单位积极开展了工程维修养护工作。重点对干渠的险工险段进行了清淤除障和局部防渗处理，对部分损坏的闸门启闭设备进行了维修和更换。全年累计完成干渠清淤长度约11千米，维修更换水闸12座，确保了灌溉期间工程的基本畅通和安全运行。

四、水资源调配与灌溉管理情况

渠首橡胶坝设计洪水位243.03m，设计流量3320m³/s。橡胶坝共6跨，单跨净长78.5m，坝高2.5m，橡胶坝段总长476.0m，蓄水高度2.9m；坝袋全部升起后，往上游雍水1000m，蓄水100万m³。本年度，北汝河上游来水情况基本正常，结合橡胶坝储水量，通过科学制定供水计划，实行“总量控制、分时调度”的原则，合理调配水资源。在灌溉高峰期，优先保障粮食作物关键生育期用水；在非高峰期，合理调配剩余水量，满足其他作物用水需求，确保了有限水资源的高效利用。全年取水严格控制在取水许可证（编号D410482S2022-0056）核定的669.7万立方米许可水量内，实际供水量468.5万立方米，年可供水量1678万立方米，水资源供需总体平衡。

灌溉管理与服务：灌区继续推行“管理单位+农民用水者协会”的管理模式：

管理单位（汝州市水利工程保障服务中心）：主要负责干渠工程的管理、维修养护及全灌区的水量统一调配，确保干渠输水畅通和用水计划的落实。

农民用水者协会：作为非营利性群众组织，实行自收自支、自我管理，具体负责干渠、支渠的日常维护、田间配水管理以及水费的计收工作。协会在本年度积极配合管理单位，及时反馈用水需求，组织农户参与渠道清淤，保障了灌溉用水从支斗渠到田间的有效供给。

本年度，灌区管理单位加强了灌溉用水调度的科学性和灵活性，根据气象预报和作物需水情况，适时调整放水时间和流量，努力提高灌溉效率和用水保证率。同时，加强了水费政策的宣传和解释，规范了水费计收程序，确保了水费的足额征收和合理使用，为灌区工程的良性运行提供了一定的资金支持。

五、管理单位自身建设情况

幸福渠灌区管理单位为汝州市水利工程保障服务中心（幸福渠灌区），系水利局二级事业单位。2025年，单位定编13人，现有在岗8人，人员经费由财政全额保障，为单位各项工作的开展提供了基本的人员和经费保障。本年度，单位进一步明确了岗位职责，加强了内部管理制度建设，组织职工参加了水利工程管理、水资源调度等相关业务培训，提升了职工的专业技能和管理水平。同时，积极与上级主管部门沟通协调，推动灌区运行维护经费的核定落实工作，为灌区工程的长期稳定运行争取更多的资金支持。

六、存在的主要问题与不足

工程设施问题：灌区部分支渠为土渠，渠道渗漏损失较大；渠道及建筑物完好率仅为50%，勉强维持运行，影响了灌溉水利用效率和工程安全运行。

管理力量有待加强：现有在岗人员8人，与定编13人差距较大，人员不足导致对灌区工程的日常巡查、精细化管理和维修养护工作难以全面深入开展。同时，农民用水者协会的管理能力和技术水平参差不齐，也影响了支斗渠管理和灌溉服务的质量。

七、下一步工作计划与建议

加强管理队伍建设，提升管理服务水平：争取增加人员编制，补充专业技术人员，加强职工业务培训，提高管理队伍的整体素质和业务能力。同时，加强对农民用水者协会的指导和培训，提升其自我管理、自我服务的能力，共同做好灌区灌溉管理工作。

推广节水灌溉技术，提高水资源利用效率：积极引进和推广先进的节水灌溉技术和管理经验，如渠道衬砌、低压管道输水、喷灌、滴灌等，引导农户改变传统灌溉方式，提高田间灌溉水利用效率，促进灌区水资源的可持续利用。

