汝州市滕口水库灌区年度工作报告

- 概述

滕口水库位于淮河流域沙颍河水系北汝河支流燕子河上，坝址在汝州市蟒川镇滕口村南300m处，距汝州市21km。水库控制流域面积44km2，总库容785.06万m3，是一座以防洪、灌溉为主的综合性利用的小型（I）类水库。滕口水库下游顺燕子河到北汝河共15km，有焦枝铁路、南洛高速等交通干线，下游途经蟒川、王寨两乡镇地段，涉及7.6万人、21个自然村。灌区于1976年12月开工兴建，1978年8月按照设计全部建成，灌溉面积1.5万亩。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

滕口水库灌区主渠渠首运行良好，灌区主要水源为燕子河，取水许可水量282万立方，年实际引水量260万立方，设计灌溉面积1.5万亩，实际灌溉面积0.12万亩。灌区现存1条干渠，渠道长度17km，干渠防渗率40%。目前滕口水库灌区灌溉时多处漏水，渠道损坏严重，急需衬砌加固。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

滕口水库管理所成立于1976年，属汝州市水利局二级机构，2008年底水利管理体制改革后，灌区定性为准公益性事业单位，下设办公室、工程灌溉股、财务股、信息化管理股等。目前灌区滕口水库合并到汝州市中小型水库运行中心（设立滕口水库分中心）。为水利局二级机构，负责灌区干渠工程的管理、维修和调配水量等工作，属事业单位，定编23人，现有在岗9人，人员经费纳入财政全供，运行维护经费正在核定落实中。

滕口水库灌区工程实行分级管理负责制。管理所负责水坝旁闸门的管理和维护。干渠、支渠工程及建筑物由渠系所在行政村管理维护。

（二）“两费”落实及使用情况

滕口水库灌区人员经费支出82万元，到位率100%，运行维护经费核定48.6万元，其中公益性工程维修养护经费29.76万元，正在核定落实中。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

1.组织管理方面：汝州市滕口水库运行中心是灌区工程的专门管理机构，负责灌区干渠工程的管理保护。

2.工程管理方面：加强灌区日常巡逻，定期对灌区相关数据记录存档。组织管理人员每月对工程进行巡护和检修，定期开展河道清淤行动，确保渠道正常运行。

3.大力开展节水宣传活动：积极推广节水计划，合理制定引（用）水计划，有序进行干支渠水量调度，水量调度及时、准确，记录完整。

滕口水库灌区标准化管理和节水型灌区创建工作目前正在进行资料汇编中。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

2025年滕口水库灌区累计灌溉面积0.36万亩，灌溉用水量36万立方，其中用于农业灌溉36万立方。

滕口水库灌区用水以农业灌溉为主，渠、井结合，实行“按农作物各生育阶段的需水量要求而制定用水计划”的无偿用水灌溉模式。村用水户是灌区用水户参与灌溉、管理、经营服务的基层专业群众组织，村用水户负责落实灌溉面积，根据农作物需水情况提前申报用水量。放水灌溉期间，村用水户负责配水到用水户，查河、巡险、分段把守渠道，做好用水服务，确保输水安全。

（二）农业水价综合改革

为进一步推进农业水价综合改革，汝州市财政、水利、农业农村、物价等部门联合制定印发《汝州市农业水价综合改革奖补办法》，进一步明确了奖补标准，促进农业节约用水，提高水资源利用效率和水费收缴率，降低农业生产成本，保障农田水利工程良性运行。

分类水价：粮食作物为0.18元/m³，经济作物为0.25元/m³。分档水价：粮食作物年用水量小于等于293.5m³/亩，水价为0.18元/m³，经济作物年用水量小于等于165.85m³/亩，水价为0.25元/m³。2025年灌区已提交监审申请，正在积极协调推进。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

滕口水库灌区安装1台取水监测计量设备，主要功能是对骨干渠系水量进行测量，目前设备数据全部上传省农业水价综合改革信息化平台。

五、投资改造情况

鉴于滕口水库灌区渠道年久失修、灌溉能力低弱的现状，2025年汝州市水利局已向上级申报滕口水库灌区供水及节水改造项目。该项目主要对灌区内部设施进行改造加固，提高灌溉供水能力，促进灌溉农业节约用水。

六、主要典型经验

无。

七、存在问题及建议

灌区自1976年开灌以来，对汝州市蟒川镇、王寨乡农业生产和经济社会发展发挥了重要作用。但由于工程跨越年代长，干渠渗漏严重，建筑物损坏，工程管理设施陈旧，残缺不全，工程养护机械化程度低，工程灌溉管理手段落后，严重影响了灌区效益的发挥。急需进行现代化提升改造工作。

八、审计等发现问题及整改

无。